事業名　令和３年福島県沖地震により被災した「なごみの里福田」の復旧

〇被害を受けた施設内部の補修状況

地震により破断したユニット内廊下の壁面　　　　　　　　　　　壁面クロス破断部分をカットし補修完了

居室内壁面クロスの破断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居室内壁面クロスの全面貼替完了

居室内壁面クロスの破断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壁面クロス破断部分をカットし補修完了

正面玄関風除室壁面クロスの破断

正面玄関風除室の破断クロス全面貼替完了

〇屋上の被害復旧

屋上ガス給湯器の破損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋上ガス給湯器の復旧完了

〇屋外付帯設備の復旧

屋外給湯管の歪み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋外給湯管の補正完了

〇外構復旧

正面玄関脇のインターロッキング沈下

正面玄関脇のインターロッキング補正完了

中庭テラスのインターロッキング沈下

中庭テラスのインターロッキング沈下補正完了

〇漏水補修

床下ピット漏水チェック

床下ピット漏水補正復旧完了